- 黔东南技师学院教学实训设备采购项目

# 竞价方案

- 项 目名 称:    黔东南技师学院教学实训设备采购项目

- 采  购  人:      黔东南技师学院

- 日  期：2024年8月

目  录

第一章  采购项目内容	3

第二章  供应商须知	4

第三章  竞价须知	5

第四章  附件	7

- 第一章  采购项目内容

- 一、采购项目内容：

采购名称：黔东南技师学院教学实训设备采购项目

具体要求：

| 教学实训设备采购项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 实训床 | 稳固单床＋凳子；实木实训床180长60宽65高绒布方腿 | 张 | 50 |
| 2 | 实训推车 | 三层蓝色玻璃实训推车：宽53*长32*高81 | 张 | 25 |
| 3 | 床套 | 床四件套高级灰色；加厚棉麻带被芯；被套宽120长180，枕套宽30长50，床罩宽60长180高55CM，凳子套直径35CM | 套 | 50 |
| 4 | 插板 | 3米四插-607；总控开关，过载保护，妨雷击，妨电涌 | 个 | 25 |
|  | 洗水池 | 洗手池净高800mm,宽460mm,水池深160mm,水电改造 | 个 | 6 |
| 5 | 过水热 | 集成热水器功率5000-8500W可调，机身尺寸220*80*1400MM,防水等级IP4，可调温度30-55度，固定电压220V-50Hz，净重16KG | 个 | 6 |
| 7 | 铁皮储存柜 | 铁皮对开门凭证柜8隔板，高1800MM宽850MM深390MM | 个 | 4 |
| 8 | 喷雾仪 | 冷热纳米喷雾补水仪，仪器高度；伸缩高度88-112m不含喷雾管，额定电压220V50Kz，额定功率800W，产品净重7.2KG | 个 | 25 |
| 9 | 实训盆 | 白色塑料美容小面盆，脸盆上口径24cm，脸盆高10cm,脸盆下口径13.5cm | 个 | 30 |
| 10 | 面膜碗 | 美容院面膜碗碗口直径5.2cm,碗高4.2cm，＋面膜勺粉色 | 个 | 30 |
| 11 | 分装盘 | 透明加深加厚调色盘；分装产品使用高3cm,长7.5cm宽7.5cm， | 个 | 30 |
| 12 | 空调 | 国产大品牌，新风柜机一级变频3匹空调冷暖两用 | 台 | 2 |
| 13 | 合计 |  |  |  |

- 第二章  供应商须知

一、供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及有关法律、法规和规定。

二、供应商按竞价文件要求提供竞价响应文件（密封），包括但不限于以下内容：

1、有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一，均需副本复印件加盖公章）；

2、法定代表人或授权代表人的身份证及联系方式（格式自拟）；

3、供应商需具有相应资质。

- 三、供应商须具有从事相关行业的经营，且业绩良好。

- 四、本次采购拦标价为十万元。

五、本次竞价采购采用总报价。供应商报价文件中，如明细单价之和与总报价不一致时，以单报价为准，修改总价。如果报价低于采购预算价的供应商不足三家，该项目作不成交处理。

六、报名时间：2024年08月30日至2024年09月3日17点前

七、竞价时间及地点：2024年09月4日15时30分，黔东南理工职业学院（黔东南技师学院）新校区教师教研楼201会议室。

- 八、本次竞价小组选择一家供应商成交。

九、竞价小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还其竞价文件。

十、付款方式：合同中约定。

十一、采购合同由成交供应商与采购单位签订。

十二、验收单位：由采购人组织相关单位进行验收。

十三、项目地点：采购人指定地点。

十四、保证金：该项目无需缴纳保证金。

十五、竞价小组成员：竞价小组成员由学校组织专业教师组成并负责解释。

- 第三章  竞价须知

- 一、竞价程序

（一）竞价主持人

黔东南理工职业学院（黔东南技师学院）艺术工程系主任

- 竞价小组成员

学校烹饪专业教师3人、学校纪检1人

（三）竞价程序

1、确定3家及以上参加竞价的合格供应商名单。

2、竞价时间及地点：

时间：2024年09月04日15时30分

地点：黔东南理工职业学院（黔东南技师学院）新校区教师教研楼201会议室

3、组织参会人员和参会的供应商签到，并发放空白竞价单给参会的参会的供应商。竞价中，竞价的任何一方不得透露与竞价有关的其它供应商的技术资料、价格和其它信息。

4、宣读竞价方案，审查参会的供应商资质。

验证内容：

（1）提供法人或其他组织的营业执照（三证合一）等证明文件复印件加盖单位公章；

（2）提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函复印件加盖单位公章（供应商自行承诺，格式自拟）；

（3）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明复印件加盖单位公章（供应商自行声明，格式自拟）；

（4）法人身份证明书及身份证复印件或法人授权委托书及本人身份证复印件。

5、现场阐述服务承诺：

抽签供应商出场顺序，现场阐述服务承诺，主要内容是按国家相关规定完成本项目要求的所有内容，并承诺供货及完成的时间节点。

- 现场报价，报价不能高于拦标价，否则视为无效报价，无效报价作废标处理，报价最低的为中标单位。填写此表时投标报价金额不得涂改，如有涂改视为无效。

7、竞价过程中由竞价小组负责记录、整理竞价纪要，确定成交供应商候选人，并说明成交理由。

8、确定中标供应商

竞价结束后，采购人从竞价小组提出的中标候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等，且报价最低的原则确定中标供应商，并将结果通知所有参加竞价的未中标的供应商。

二、公示：在学校公示栏内公示3天，如无异议供应商签订合同；如有异议，由学校纪检核实不符合规定的，则按报价第二低的供应商替补，依此类推。

- 附件：竞价响应文件格式（供参考可自行修改）

- 1.法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                月                  日

经营期限：

姓    名：           性别：        年龄：           职务：

系          （供应商名称）         的法定代表人。

| 法定代表人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认) | 法定代表人身份证复印件 反面 (身份证复印件需清晰可辨认) |
| --- | --- |

供  应  商：                     （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

日      期：         年       月       日

- 2.授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                    （供 应 商 名 称） 的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）   的   （姓名）    为我公司代理人以本公司的名义参加      （采 购 单 位）

的                    项目招投标活动，代理人在投标活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关系的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

| 法定代理人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认) | 被授权人身份证复印件 正面 (身份证复印件需清晰可辨认) |
| --- | --- |

代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：

身份证号码：                    职务：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

日期：     年     月     日